## Расчёт
Расчёт термогидроразделителя, насосов, нагрузки контуров, нагрузки котла.
№ Контура | Д/у (внутр) мм | Площадь мм² | Насосы м³/час | Скорость потока м/с | Энергия переносимая потоком кВт/час (100%) | Подача t °С | Возврат t °С | Материал трубы | Гидравл сопр контура кПа | Насос | Скорость | Название контура
Первичный |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Вторичный 1 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Вторичный 2 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Вторичный 3 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Вторичный 4 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Вторичный 5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Вторичный 6 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Вторичный 7 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Вторичный 8 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Вторичный 9 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Площадь вторичных контуров мм² |  | 0 | 0
Остаточная производ-сть в первичном контуре м³/час |  | 0
Требуемый D стрелки мм (не менее) |  | 0
Расчётная S стрелки мм² |  | 0
Скорость потока в стрелке при расчётном D м/с |  | #DIV/0!
Расчётный насос первичного контура м³/час (не менее) |  | 0
Энергия переносимая потоком вторичных контуров при Δt° |  | 0
Подходящая по д/у (внутр) стандартная труба
Подходящая по S (внутр) стандартная труба |  | 0
Скорость потока в стрелке м/с (итоговая) |  | #DIV/0!
3D |  | 0
Требуемая мощность котла |  | 0

## Сечения труб
Диаметры труб
Медь |  |  | Сталь |  |  | Pex/Al/Pex
Наружный мм | Внутренний мм | Площадь сечения мм² | Размер | Внутренний мм | Площадь сечения мм² | Наружный мм | Внутренний мм | Площадь сечения мм²
12 | 10 | 78.5 | 15 | 15.75 | 194.7291 | 16 | 12 | 113.04
15 | 13 | 132.665 | 20 | 21.25 | 354.4766 | 20 | 16 | 200.96
18 | 16 | 200.96 | 25 | 27 | 572.265 | 26 | 20 | 314
22 | 20 | 314 | 32 | 35.75 | 1003.2791 | 32 | 26 | 530.66
28 | 26 | 530.66 | 40 | 41.25 | 1335.7266 | 40 | 33 | 854.865
35 | 33 | 854.865 | 57 | 52.5 | 2163.6562
35 | 32 | 803.84 | 76 | 68 | 3629.84
42 | 40 | 1256 | 89 | 80.25 | 5055.4491
42 | 39 | 1193.985 | 102 | 92.5 | 6716.6562
54 | 51 | 2041.785 | 108 | 105 | 8654.625
54 | 50 | 1962.5 | 133 | 130 | 13266.5
64 | 60 | 2826 | 159 | 155.5 | 18981.4963
76.1 | 72.1 | 4080.7519
88.9 | 84.9 | 5658.2878
108 | 103 | 8328.065