7.2. Сети канализации

- Схема разбивки трассы хозяйственно-бытовой канализации (рис. 7)

- Акт на разрытие траншей под  хозяйственно-бытовую канализацию

- Акт на укладку труб хозяйственно-бытовой канализации

- Акт на устройство канализационных колодцев

- Акт на обратную засыпку траншей

- Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность

72.7. Акт технического осмотра канализационных сетей

- Акт по герметизации выпуска канализации

- Продольный профиль канализации  (рис. 8)

- Паспорта на изолируемую трубу и нефтебитум

- Паспорт на муфты и асбестоцементные трубы

- Сертификаты на чугунные трубы

- Исполнительная съемка инженерных сетей

- Административный адрес (см. гл. 8, п. 8.29)

7.2.2. Акт на разрытие траншей под хозяйственно-бытовую канализацию

«___»__________20    г.                                                       г. _____________________

# Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)_______

_________________________________________________________________________________

Представитель технадзора застройщика_________________________________

## Главный инженер застройщика____________________ и производитель работ

_________________________________________произвели осмотр выполненных

работ по строительству __разрытию траншей под фекальную канализацию_____

в здании (сооружении) __________________________________________________

на земельном участке № ________ по ул. __________________________________

города (района)_________________________________________________________

Причем установили: 1. ____Траншеей под хозбытовую канализацию отрыто согласно проектных отметок, уклонов и зачищено в ручную до плотного основания

2._________соответствует рабочим чертежам 101840 1-450-89-ОН ВК________

соответствует рабочим чертежам _________или расходится в чем

3. ___________________соответствует____________________________________

вид и качество соответствующих  материалов

4. _______________________соответствует________________________________

На основании изложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный)________________________

Представитель технадзора застройщика____________________________

Главный инженер строительства	_______________________

Производитель работ _____________________________________________

7.2.3. Акт на укладку груб хозяйственно-бытовой канализации

«___»____________20 ___г.                               			г.________________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)_____

___________________________________________________________________

Представитель технадзора застройщика_______________________________

Главный инженер застройщика _________________и производитель работ

_______________________________произвели осмотр выполненных работ

по строительству     укладка труб фекальной канализации________________

наименование актируемых работ

в здания (сооружении)___

на земельном участке №	по ул.

города (района)

Причем установили: 1.  _____  Фекальная канализация выполнена из труб керамических диаметром____________________________________________

Описание выполненной конструкции
150 мм длиной 137 м, стыки труб зачеканены каболкой и омоноличены раствором М 100

2.	соответствует рабочим чертежам 101840 1-450-89-ОНВК

соответствует рабочим чертежам № №	или расходятся в чем

3.	соответствует

вид и качество соответствующих материалов

4.	соответствует

оценка и качество работы и соответствие их своему назначению

### На основании изложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный)_______________________        	Представитель технадзора застройщика_________________________	Главный инженер строительства________________________________

##### Производитель работ___________________________________________

7.2.4. Акт на устройство канализационных колодцев

«____»_________20___г.                                                    г.____________________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)_____

____________________________________________________________________

Представитель технадзора застройщика______________________________

Главный инженер застройщика _________________и производитель работ

________________________________произвели осмотр выполненных работ

по строительству  установка колодцев на хозбытовой канализации________ жилого дома литер 1:2

наименование актируемых работ

в здании (сооружении)

на земельном участке №_____по ул.

Города (района)_____________________________________________________

Причем установили: 1. _____Колодцы хозбытовой канализации___________ установлены из железобетонных колец ,покрытые ж/б плитами,_________ установлены 6 смотровых колодцев____________________________________

2.____________соответствует рабочим чертежам 101840 1-450-89-ОН ВК

соответствует рабочим чертежам № № _______ или расходится в чем

3.	__соответствует___________________________

вид и качество соответствующих материалов

4.	соответствует___________________________

оценка и качество работы и соответствие их своемуназначению

На основании наложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный)__________________________

Представитель технадзора застройщика_____________________________

Главный инженер строительства___________________________________

Производитель работ______________________________________________

7.2.5. Акт на обратную засыпку траншей

«___»__________20___г.                                            г. __________________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)____

__________________________________________________________________

Представитель технадзора застройщика______________________________

Главный инженер застройщика ______________и производитель работ

______________________________произвели осмотр выполненных работ

по строительству обратной засыпки траншей фекальной канализации____

наименование актируемых работ

в здании (сооружении) ____________________________________________

на земельном участке №	по ул.__________________________________

города (района) ___________________________________________________

Причем установили: 1._Обратная засыпка траншей произведена грунтом после предварительной присыпки труб в ручную на высоту h = 30 см

Описание выполненной конструкции

2.__соответствует рабочим чертежам 101840 1-450-89-ОНВК_______

соответствует рабочим чертежам ______или расходятся в чем

3.  ________________________соответствует_________________________

вид и качество соответствующих материалов

4.	соответствует_____________________

оценка и качество работы и соответствие их своему назначению

На основании изложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный)	___________

###### Представитель технадзора застройщика	___________

Главный инженер  строительства_____________________________

Производитель работ	___________

7.2.6. Акт

о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность

«____»__________20___г.                                                 г.______________

Комиссия в составе представителей:

Строительно-монтажной организации_______________________________

____________________________________, технического надзора заказчика

______________________________________________________________________________

наименование организации, должность, фамилия, и.о.

эксплуатационной организации______________________________________

наименование организации, должность, фамилия, и.о.

составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания участка безнапорного трубопровода________________________

___________________________________________________________________

наименование объекта, номера пикетов на его границах, длина и диаметр

Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на расстоянии ____ м.

От верха трубы в нем при глубине заложения труб (до верха) ___ м.

Испытание трубопровода проводилось_______________________________

___________________________________________________________________

указать совместно или отдельно от колодца и камер

_________________________способом__________________________________

указать способ испытания, добавление воды

____________________________________________________________________

в приток или приток грунтовой воды в него

Гидравлическое давление величиной ___ м вод ст. создавалось заполненной водой__________________________________________________

указать номер колодца или установленного в нем стояка

В соответствии в табл. 8 допустимый объем добавленной в трубопровод воды, приток грунтовой воды на 10 м длины трубопровода за время испытания 30 мин равен ______ л. Фактический за время испытания объем добавленной воды, приток грунтовой воды составил ___ л. или  в пересчете на 10 м длины трубопровода (с учетом испытания совместно с колодцами, камерами) и продолжительности испытания в течение 30 мин составил ____  л, что меньше допустимого расхода.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Трубопровод признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание на герметичность.

Представитель строительно-монтажной организации_____________

Представитель технического надзора заказчика__________________

Представитель эксплуатационной организации__________________

7.2.7. Акт технического осмотра канализационных сетей

«___»____________20___г.                                              г.________________

Объект____________________________________________________________

Адрес объекта_______________________________________________________

Представитель «Водоканала»______________________________________

Представитель от субподрядчика ___________________________________

Представитель от генподрядчика ___________________________________

Цель осмотра объекта техническое состояние хозбытовой канализации от …………….к жилому дому литер 1:2 в жилой зоне___________________

При техническом осмотре обнаружено хозбытовая канализация выполнена из керамических труб диаметром 150 мм длиной 137 м. Смонтировано 6 смотревых колодцев из сборных ж/б элементов диаметром 1000 мм. Лотки в колодцах набиты бетоном М 200. Установлены лестницы, люка омоноличены цементным раствором. Врезка произведена в существующую сеть. Хозбытовая канализация выполнена в соответствии с проектом 101840 1-450-89-ОНВК ТУ, СНиП и допускается в эксплуатацию.

Представитель от управления Водоканализации

Представитель от заказчика

Представитель от Генподрядчика________________________

Представитель от субподрядчика________________________

7.2.8. Акт по герметизации выпуска канализации

«___»__________20___г.                                                   г.__________________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)______

____________________________________________________________________

Представитель технадзора застройщика_______________________________

Главный инженер застройщика _________________и производитель работ

________________________________произвели осмотр выполненных работ

по строительству ___герметизация выпуска канализации К 2.1 в осях 4.5____

наименование актируемых работ

в здании (сооружении)_______________________________________________

на земельном участке № ______ по ул. ________________________________

города (района) _____________________________________________________

7.1. Сети водопровода

- Акт на разрытие траншей под водопровод

- Акт на укладку труб  хозяйственно-питьевого водопровода

- Акт на устройство водопроводных колодцев

- Акт первичного гидравлического испытания водопровода

- Акт на обратную засыпку траншей

- Акт вторичного гидравлического испытания водопровода

- Акт о проведении дезинфекции и промывки трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения

- Акт технического осмотра водопровода

- Продольный профиль водопровода (рис. 5)

- Схема разбивки трассы водопровода (рис. 6)

- Химбаканализ воды

- Проект водоснабжения

7.1.1. Акт на разрытие траншей под водопровод

« ____  »___________20___г.                                                г._________________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)_____

___________________________________________________________________

Представитель технадзора застройщика

Главный инженер застройщика _________________и производитель работ

произвели осмотр выполненных работ по строительству __разрытие траншей под хозпитъевой водопровод от существующей камеры к жилому дому литер 1:2______

наименование актируемых работ
в здании (сооружении)

на земельном участке №	по ул.______________________________________

города (района)	_______________________________________

Причем установили: 1. Разрытие траншеи под хозпитъевой водопровод производилось экскаватором согласно проектных отметок и уклонов

2.	Основание под трубу естественное, соответствует, рабочим чертежам 1018401 1-450-89-ОНВ__________________________________________________

соответствует рабочим чертежам № №	или расходятся в чем

3.____________________соответствует

вид и качество соответствующих материалов

4.____________________ соответствует

оценка и качество работы и соответствие их своему назначению

На основании изложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный)

Представитель технадзора застройщика

Главный инженер строительства

Производитель работ

7.1.2 Акт на укладку труб хозяйственно-питьевого водопровода

«___»__________20___г.                                                       г.________________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)________

Представитель технадзора застройщика__________________________________

Главный инженер застройщика_____________________ и производитель работ

_________________________________________произвели осмотр выполненных работ по строительству ___укладка труб, устройство упоров на углах поворота_

в здании (сооружении) __________________________________________________

на земельном участке № _____ по ул. _____________________________________

хозяйственно-питьевого водоснабжения города (района) ___________________

Причем установили: 1. _____водопровод выполнен из чугунных труб диаметром 100 мм, длиной 170 м. Упоры на углах поворота из бетона М200_______________

2.__________соответствует рабочим чертежам 101840 1-450-89-ОН ВК______

соответствует рабочим чертежам ________ или расходится в чем

3. ___________соответствует________________________________________

вид и качество соответствующих материалов

4. __________соответствует____________________________________________

оценка и качество работы и соответствие их своему назначению

На основе изложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный) _________________________

Председатель технадзора застройщика ____________________________

Главный инженер строительства _________________________________

Производитель работ ____________________________________________

7.1.5. Акт на обратную засыпку траншей

«___»_________20___г.                                                              г._____________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный) ________

_______________________________________________________________________

Представитель технадзора застройщика	___

Главный инженер застройщика	и производитель работ

___________________________________________произвели осмотр выполненных

работ по строительству     обратная засыпка траншей водопровода	__

наименование актируемых работ

в здании (сооружении)	___

на земельном участке №	по ул.___________________________________________

города (района) _______________________________________________________

Причем установили: 1.      обратная засыпка траншей производилась бульдозером,

Описание выполненной конструкции

предварительной подсыпкой на h -20 см выше трубы вручную с послойным__ уплотнением грунта___________________________________________________

2.	соответствует рабочим чертежам 101840 1-450-89-ОНВК	___

соответствует рабочим чертежам _____	или расходятся в чем

3.	соответствует	___

вид и качество соответствующих материалов

4.	соответствует	__

оценка и качество работы и соответствие их своему назначению

На основании изложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный)

Представитель технадзора застройщика

Главный инженер строительства

Производитель работ

7.1.6. Акт вторичного гидравлического испытания водопровода

«____»___________20___г                                                            г._____________

Мы, нижеподписавшиеся: ____________________________________________
_____________________________________________________________________
Представитель технадзора застройщика ________________________________

Главный инженер подрядчика ____________________и производитель работ

______составили настоящий акт в том, что вновь проложенный водопровод от городской магистрали протяженностью             погонных метров подвергся____ вторичному гидравлическому испытанию__________________________________

в здании (сооружении) __________________________________________________

на земельном участке №	______по ул. _____________________________________

города (района) _________________________________________________________

Причем установили: 1.        Испытание проводилось с помощью ручного гидравлического пресса___________________________________________________

Описание выполненной конструкции

2.	__Давление на трубопроводе было доведено до 10 атм.  По контрольному__ манометру.  По истечению последующих 10 мин давление снизилось до 9, 8___ атм., т.е. общая потеря его за 10 мин составило 0,2 атм.	____

3.	На основании изложенного результат испытания признается___________ удовлетворительным и дальнейшее испытание прекращенным	___

4.__Разрешается врезка в существующую сеть	__

На основании изложенного разрешается производство работ

Представитель технадзора застройщика ___________________________

Главный инженер строительства _________________________________

Производитель работ _____________________________________________

7.1.7. Акт

о проведении дезинфекции и промывки трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения

«___»____________20___г.                                                г._______________

Комиссия в составе представителей:

Заказчика ________________________________________________________

Строительно-монтажной организации __________________________________
Эксплуатационной организации _______________________________________

составили настоящий акт о том, что трубопровод  диаметром 100 мм, длиной 170 м подвергают промывке и дезинфекции хлорированием (хлорной известью при концентрации активного хлора 75 мг-л (г-мЗ)) и продолжительностью контакта 6 часов.

Заключение: Трубопровод считать продезинфицированным и промытым и разрешить пуск его в эксплуатацию.

Представитель заказчика ___________________________________________

Представитель строительно-монтажной организации __________

Представитель эксплуатирующей организации _________________________

7.1.8 Акт технического осмотра водопровода

«____»____________20___г.                                                              г.____________

Объект __________________________________________________________

Адрес объекта ____________________________________________________

Представитель «Водоканала» ______________________________________

Представитель от субподрядчика ___________________________________

Представитель от генподрядчика ___________________________________

Цель осмотра объекта       техническое состояние водопровода___________ от……………_к жилому дому литер 1:2 в жилой зоне_____________________

При техническом осмотре обнаружено  Водопровод выполнен из труб_____ диаметром 100 мм длиной 170м.. Построено 3 водопроводных колодца, в которых установлено 3 отсекающих задвижки________________________

Врезка осуществлена в существующую сеть диаметром 150 мм. Водопровод выполнен в соответствии с проектом 101840 1-450-89-ОНВКТУ, СНиП и допускается в эксплуатацию

Представитель от управления Водоканала ____________________

Представитель от заказчика ________________________________

Представитель от Генподрядчика ____________________________

Представитель от субподрядчика ____________________________

7.3. Сети дождевой канализации

7.3.1. Акт на отрывку траншеи под дождевую канализацию

7.3.2. Акт на укладку трубопровода канализации

7.3.3. Акт на устройство колодцев

7 3.4. Акт на обратную засыпку траншеи

- Акт технического осмотра ливнево-канализационных сетей

- Продольный профиль дождевой канализации (рис. 8)

7.3.1. Акт на отрывку траншеи под дождевую канализацию

«___»____________20___г.                                                г._____________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)______

Представитель технадзора застройщика _______________________________

Главный инженер застройщика _________________ и производитель работ

______________________________ произвели осмотр выполненных работ по

__________разрытию траншей под дождевую канализацию________________

наименование актируемых работ

в здании (сооружении) _______________________________________________

на земельном участке № ______ по ул. _________________________________

города (района) _____________________________________________________

Причем установили: 1. Разрытие канализации произведено экскаватором___ согласно проектных отметок и уклонов__________________________________

Описание выполненной конструкции

2. ________соответствует рабочим чертежам Ж1-94226 Н ВК______________

соответствует рабочим чертежам _____ или расходится в чем

3. _____________________соответствует________________________________

вид и качество соответствующих материалов

4. _____________________соответствует________________________________

оценка и качество работы и соответствие их своему значению

На основе изложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный) _______________________

Представитель технадзора застройщика _________________________

Главный инженер строительства ________________________________

Производитель работ ___________________________________________

7.3.2. Акт на укладку трубопровода канализации

«___»____________20___г.                                                г._____________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)______

Представитель технадзора застройщика _______________________________

Главный инженер застройщика _________________ и производитель работ

______________________________ произвели осмотр выполненных работ по

____________________укладке труб ливневой канализации___________________

наименование актируемых работ

в здании (сооружении) ________________________________________________

на земельном участке № ______ по ул. __________________________________

города (района) _______________________________________________________

Причем установили: 1. Канализация выполнена из асбестоцементных труб___ диаметром 200 мм l=145 м. Стыки труб на асбестоцементных муфтах с_____ резиновым манжетами_________________________________________________

Описание выполненной конструкции

2. ________соответствует рабочим чертежам Ж1-94226 Н ВК______________

соответствует рабочим чертежам _____ или расходится в чем

3. _____________________соответствует________________________________

вид и качество соответствующих материалов

4. _____________________соответствует________________________________

оценка и качество работы и соответствие их своему значению

На основе изложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный) _______________________

Представитель технадзора застройщика _________________________

Главный инженер строительства ________________________________

Производитель работ ___________________________________________

7.3.4. Акт на обратную засыпку траншеи

«____»__________20___г.                                                г._____________

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный)______

____________________________________________________________________

Представитель технадзора застройщика

Главный инженер застройщика _________________   и производитель работ

_______________________________   произвели осмотр выполненных работ

по обратной засыпке траншеи

наименование актируемых работ

в здании (сооружении)

на земельном участке №______ по ул. __________________________________

города (района)

Причем установили: 1.	Засыпка траншеи произведена бульдозером, после предварительной подсыпки на h = 20 см выше трубы вручную с послойным уплотнением грунта__________________________________________________

Описание выполненной конструкции

2.	соответствует рабочим чертежам Ж1-94226 НВК

соответствует рабочим чертежам	или расходятся в чем

3.	соответствует

вид и качество соответствующих материалов

4.	соответствует

оценка и качество работы и соответствие их своему назначению

На основании изложенного разрешается производство работ

Автор проекта (или его уполномоченный) ________________

Представитель технадзора застройщика_________________________

Главный инженер строительств _____________________________

Производитель работ ___________________________________________

7.3.5. Акт технического осмотра ливнево-каналнзацнонных сетей

«___»___________20___г.                                                           г.____________

Объект ______________________________________________________________

Адрес объекта ________________________________________________________

Представитель «Водоканала» _________________________________________

Представитель от субподрядчика ______________________________________

Представитель от генподрядчика _____________________________________

Цель осмотра объекта ____техническое состояние дождевой канализации______

При техническом осмотре обнаружено ____Канализация выполнена из__________ асбестоцементных труб диаметром 200 мм I = 145 м. Смонтировано 7__________ смотровых колодцев из сборных железобетонных элементов диаметром 1000 мм. Установлены лестницы, люка омоноличены цементным раствором Ml 00. Врезка произведена в существующую, сеть диаметром 300 мм. Дождевая
канализация выполнена в соответствии с проектом Ж1-94226 НВК ТУ. СНиП и допускается в эксплуатацию____________________________________________

Представитель от управления ДРУ _______________________________

Представитель от заказчика ___________________________________

Представитель от Генподрядчика __________________________________

Представитель от субподрядчика __________________________________

7.3.6. Продольный профиль дождевой канализации (см. рис. 8).