## Лист1
Числа вводить только в жёлтых ячейках !
Qкотла maxГкал/ч | 0.63 |  |  | 68.4 | °С | 14 | т/ч | 0.197 | 2.8 | 26.4 | °С | 83.6 | т/ч
tвых max ,°C | 115 | [5 empty] | 0.803
tвх min ,°C | 60 |  | число котлов
число котлов | 3 |  | в работе | 1 | 0.117 | Гкал/ч
Gкотла , т/ч | 14 |  | установл. | 3
tрнв ,°C | -28 | [7 empty] | 0.966 | 80.8
tрвв ,°C | 18 |  |  | 60 | °С |  |  | 0.034 |  | 25 | °С
Qр, Гкал/ч | 1.8 | [5 empty] | 14.1 | 2.8 | т/ч
tр1 ,°C | 95
tр2 ,°C | 70 |  |  | 18 |  |  | 0.197
степень | 0.78 |  |  | 25 |  |  | 1.007
tо ,°C | 82.5 |  |  | 60 |  |  | 0.197
tнв ,°C | 15 | превыш.расхода | 1.1
Qотносит | 0.065 | Q , Гкал/ч | 0.117
t1 ,°C | 26.5 | t1 ,°C | 26.4
tср ,°C | 25.7 | tср ,°C | 25.7
t2 ,°C | 24.9 | t2 ,°C | 25
М