ПОЛОЖЕНИЯ  СИГНАЛЬНЫХ  УКАЗАТЕЛЕЙ  ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ  МАНОМЕТРОВ

и датчиков-реле давления

в котельной с. Блендамедово

| наименование сигнализации | отметка положения указателя | датчик-реле, манометр |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | место установки |
| давление газа в коллекторе высокое | 25 мбар | датчик-реле давления GW 50 A6 (5÷50) мбар | ввод газа в котельную |
| давление газа в коллекторе низкое | 10 мбар | датчик-реле давления GW 50 A6 (5÷50) мбар |  |