## Лист1
Оборудование | цена | кол-во | сумма
Насос CR 5-9 A-F-A-E-HQQE 1,5kW 3x230/400V 50Hz | 22294 | 2 | 44588
Насос CRE 5-10 AN-FGJ-A-E-HQQE 1,5kW 3x400V 50Hz с датчиком давления | 59354.91 | 2 | 118709.82
LWR107390581 Насос SV408F15T 1,5kW 3x400V 50Hz | 22440.8 | 2 | 44881.6
LWR8700014501 Прибор управления HYDROVAR HV 4.022 2,2kW 5,7A 3x400V | 37088 | 2 | 74176
LWR709811020 Датчик давления PA 22 S-10 0-10bar 4-20mA | 3734.08 | 2 | 7468.16
Насос CRE 5-8 | 45917 | 2 | 91834
Шкаф управления Control MPC-E 2х 1,5 kW E | 117737.27 | 1 | 117737.27
Комплектация CR 5-9, CRЕ 5-10 шкаф управления | 85382.99 |  | 93921.289
Комплектация CR 5-9, CRЕ 5-8 шкаф управления | 71945.08 |  | 79139.588
Насос CRE 5-10 AN-FGJ-A-E-HQQE 1,5kW 3x400V 50Hz с датчиком давления, Шкаф управления Control MPC-E 2х 1,5 kW E | 236447.09 |  | 260091.799